## Лист1
УТВЕРЖДАЮ на 2010 год
Директор ООО «КИПАРИС» ( Электротехническая лаборатория )
_______________________ Д.А. Макуси
«____» ______________ 2010г.
Цены не являются основными, так как это предварительный расчёт стоимости. Основной расчёт составим на месте
в программе ГрандСмета, или по договорным ценам. Торгуйтесь господа, у нас ведь рынок.
Единичные расценки на испытание электрооборудования на 3 квартал 2010 года
Основание: ГЭСН-2001, МДС 81-33.2004 , МДС 81-25.2001
| шифр и | Наименование работ | единица | затраты | количество | Цена
№ п/п | номер позиции |  | измерения | труда ч/час | работ | рубли
1 | 01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 4 | 1 | 638.2992
2 | 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растекания тока заземляющего устройства, контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 2 | 1 | 319.1496
3 | 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | 100 точек | 16 | 1 | 2553.1968
4 | 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токопр. | 1.5 | 1 | 381.15
5 | 01-11-023-01 | Снятие временных характеристик коммутационных аппаратов | 1 характер. | 2 | 1 | 319.1496
6 | 01-11-025-01 | Измерение коэффииэнта абсорбции | 1 измерение | 2 | 1 | 508.2
7 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 0.4 | 1 | 63.8299
8 | 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ: | 1 фазировка | 1 | 1 | 159.5748
9 | 01-12-021-04 | Испытания элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 4 | 1 | 1016.4
10 | 01-12-027-01 | Испытание силовых кабелей до 10кВ | 1 испытание | 6 | 1 | 957.4488
12 | 01-03-001-01 | Испытание однополюсного выключателя | шт | 1.5 | 1 | 239.3622
13 | 01-03-001-02 | Испытание УЗО однофазное | шт | 2 | 1 | 319.1496
14 | 01-03-002-18 | Испытание УЗО трёхфазное | шт | 4 | 1 | 1016.4
15 | 01-03-002-04 | Испытание трёх полюсного выключателя до: 50А | шт | 2 | 1 | 319.1496
16 | 01-03-002-05 | Испытание трёх полюсного выключателя до: 200А | шт | 3 | 1 | 478.7244
17 | 01-03-002-06 | Испытание трёх полюсного выключателя до: 600А | шт | 4 | 1 | 1016.4
18 | 01-03-002-07 | Испытание трёх полюсного выключателя до: 1000А | шт | 5 | 1 | 1270.5
19 | 01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла на пробой | 1 испытание | 1 | 1 | 159.5748
20 | 01-12-021-02 | Испытание высоковольтное до 35 кв комутационных аппаратов | 1 испытание | 3.5 | 1 | 889.35
21 | 01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов до 10 кВ. | 1 измерение | 1 | 1 | 159.5748
22 | 01-11-027-02 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения ограничителя напряжения | 1 измерение | 2.5 | 1 | 635.25
23 | 01-02-003-03 | Трансформатор трехобмоточный напряжением, кВ, до 35, до 1,6 мвт | 1 шт | 51 | 1 | 8138.3148
24 | 01-12-020-01 | Испытания сборных и соединительных шин до 11 кв | 1 испытание | 9 | 1 | 2286.9
25 | 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до:20кв | 1 шт | 6 | 1 | 957.4488
26 | 01-03-002-14 | Выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до:630А | 1 шт | 19 | 1 | 4827.9
27 | 01-03-002-15-24 | Выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до:1600А | 1 шт | 24 | 1 | 3829.7952
28 | 01-03-008-05 | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ: | 1 шт | 24 | 1 | 6098.4
29 | 01-03-008-02 | Выключатель масляный напряжением до 20 кв | 1 шт | 20 | 1 | 3191.496
30 | 08-03-591-01 | Монтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт | 0.395 | 1 | 100.3695
31 | 08-03-591-01 | Монтаж выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт | 0.322 | 1 | 81.8202
32 | 08-03-591-04 | Монтаж выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт | 0.439 | 1 | 111.5499
33 | 08-03-591-05 | Монтаж выключательдвухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт | 0.328 | 1 | 83.3448
34 | 08-03-591-08 | Монтаж штепсельная розетка неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт | 0.432 | 1 | 109.7712
35 | 08-03-591-09 | Монтаж штепсельная розетка утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт | 0.381 | 1 | 96.8121
36 | 08-03-592-01 | Монтаж патрона лампочки стенной или потолочный | 1 шт | 0.58 | 1 | 147.378
37 |  | Монтаж люстр с количеством ламп до 5 шт | 1 шт | 1.21 | 1 | 307.461
38 | 08-03-594-02 | Монтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике: до 2 при высоте установки до 2 м от пола | 1 шт | 1.16 | 1 | 294.756
39 | 08-03-594-03 | Монтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике: до 4 при высоте установки до 2м от пола | 1 шт | 1.69 | 1 | 429.429
40 | 08-03-594-10 | Монтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике: до 2 при высоте установки до 4м от пола | 1 шт | 2.71 | 1 | 688.611
41 | 08-03-594-11 | Монтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике: до 4 при высоте установки до 4м от пола | 1 шт | 3.17 | 1 | 805.497
42 | 08-03-593-09 | Монтаж светильники с лампами накаливания местного освещения настенные, потолочные | 1 шт | 0.853 | 1 | 216.7473
43 | ООО "КИПАРИС" | Монтаж счётчик однофазный | 1 шт | 2 | 1 | 508.2
44 | 08-03-599-12 | Монтаж щиток учёта, освещения на стене ( без внутреннего монтажа) | 1 шт | 3.41 | 1 | 866.481
45 | 08-02-403-03 | Монтаж групповых линий освещения розеток по стенам или готовых штробах 3х1,5 мм2, 3х2,5 мм2 (без штробления и пробивки отверстий) | 1 метр | 0.37 | 1 | 94.017
46 | 08-02-404-02 | Монтаж силового кабеля 4х16 мм2 по стене | 1 метр | 0.23 | 1 | 58.443
47 | 08-02-420-01 | Монтаж коробки ответвления | 1 шт | 2.34 | 1 | 373.405
48 | ООО "КИПАРИС" | Подготовка документов на монтаж ( по желанию ) | 1 комплект | 11.81 | 1 | 3000.921
49 | 08-02-471-01 | Монтаж Заземлитель вертикальный 1 штырь | 1 шт | 10.7 | 1 | 2718.87
50 | 08-02-472-03 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, 100 мм2: до 100 метров | 1 шт | 15.4 | 1 | 3913.14
51 |  | Проект электроснабжения жилого дома, без групповых сетей | 1 дом | 11.81 | 1 | 3000.921
52 |  | Проект электроснабжения жилого дома, с групповой сетью | 1 дом | 23.62 | 1 | 6001.842
53 |  | Проект электроснабжения жилого дома с 3х фазной сетью, без групповой сети | 1 дом | 23.62 | 1 | 6001.842
Стоимость 1 чел/час в ООО "КИПАРИС" | [5 empty] | 140
ИТОГО: (стоимость по всем пунктам ) с учётом сметных и накладных расходов | [5 empty] | 72761.718
http://Lipetsk-kiparis.narod.ru
Ври выезде работника при цене менее 1000 рублей, округляем до 1000 рублей стоимость работ.

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ на 2010 год
Директор ООО «КИПАРИС» ( Электротехническая лаборатория )
_______________________ Д.А. Макуси
«____» ______________ 2010г.
Цены не являются основными, так как это предварительный расчёт стоимости. Основной расчёт составим на месте
в программе ГрандСмета, или по договорным ценам. Торгуйтесь господа, у нас ведь рынок.
Единичные расценки на испытание электрооборудования на 3 квартал 2010 года
Основание: ВНВ6-28, МДС 81-33.2004 , МДС 81-25.2001
| шифр и | Наименование работ | единица | затраты | количество | Цена
№ п/п | номер позиции |  | измерения | труда ч/час | работ | рубли
1 | ВНВ6-28-1-1А | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением: до 35 кВ вкл. | 1 штука | 0.4 | 1 | 250
2 | ВНВ6-28-4-1А | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: до 1000 В вкл. | 1 штука | 0.3 | 1 | 207
3 | ВНВ6-28-4-1Б | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: 6-110 кВ | 1 штука | 0.6 | 1 | 410
4 | ВНВ6-28-5 | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением | 1 штука | 0.6 | 1 | 410
5 | ВНВ6-28-7-1А | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: до 1000 В вкл. | 1 штука | 0.3 | 1 | 207
6 | ВНВ6-28-7-1Б | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: 2-10 кВ | 1 штука | 0.4 | 1 | 258
7 | ВНВ6-28-12 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош (на одну пару), повышенным напряжением | 1 пара | 0.3 | 1 | 207
8 | ВНВ6-28-13 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 штука | 0.2 | 1 | 155
9 | ВНВ6-28-1-1А | ПРИМЕНИТЕЛЬНО : Испытание переносного заземляющего устройства. Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением: до 35 кВ вкл. | 1 штука | 0.4 | 1 | 250
ИТОГО: (стоимость по всем пунктам ) с учётом сметных и накладных расходов | [5 empty] | 2354
http://Lipetsk-kiparis.narod.ru
тел. 8-950-801-3657
Работы выполняются в течении 10 рабочих дней.
За срочность выполнения в течении 2 рабочих дней, заказчик оплачивает в двойном размере.